Pielikums

Rīgas domes #SEDES_NORISES_DATUMS_V_L#
saistošajiem noteikumiem Nr.#SEDES_NR#

Ekonomiskā izdevīguma noteikšana

- Siltumapgādes apkures iekārtu ekonomiskais izdevīgums tiek noteikts, salīdzinot dažādu siltumapgādes sistēmu iekārtu siltumenerģijas ražošanas tarifu (EUR/MWh) dzīves cikla laikā, kas iekļauj fiksētās un mainīgās izmaksas:

  - iekārtu uzstādīšanas izmaksas;

  - iekārtas apkopes un ekspluatācijas darba izmaksas;

  - energoresursu izmaksas.

- Ekonomiskais izvērtējums ir daļa no Īpašnieka sagatavotā iesnieguma šādos gadījumos:

  - lai atbilstoši šo noteikumu 26.2.2. un 26.3. punktam pamatotu zemākas prioritātes risinājuma izvēli;

  - pamatotu šo noteikumu 25., 26. un 27. punktam neatbilstoša energoresursa veida izmantošanas uzsākšanu un turpināšanu siltumapgādē;

  - pamatotu šo noteikumu 29. punktā noteiktajām prasībām neatbilstoša siltumapgādes veida izvēli.

- Siltumapgādes sistēmu iekārta, kas dzīves cikla laikā nodrošina zemāko siltumenerģijas ražošanas tarifu, tiek uzskatīta par ekonomiski izdevīgāko risinājumu.

- Siltumenerģijas ražošanas tarifs tiek aprēķināts pēc viendaļīgā siltumenerģijas tarifa (T, EUR/MWh) aprēķināšanas metodikas saskaņā ar Latvijas Republikas apstiprināto metodoloģiju un vienādojumu:

|  | (1) |
| --- | --- |

kur:

VCR – siltumenerģijas ražošanas tarifa mainīgās izmaksas, EUR/gadā;

FCR – siltumenerģijas ražošanas tarifa pastāvīgās izmaksas, EUR/gadā;

Qprod – saražotais siltumenerģijas daudzums, MWh/gadā.

Siltumenerģijas ražošanas tarifa mainīgās izmaksas veido vairāku sastāvdaļu summa:

|  | (2) |
| --- | --- |

kur:

VCR – siltumenerģijas ražošanas tarifa mainīgās izmaksas, EUR/gadā;

Qprod – saražotais siltumenerģijas daudzums, MWh/gadā;

Cfuel – kurināmā cena, EUR/MWh;

η – tehnoloģijas lietderības koeficients;

CothR – citas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, EUR/MWh.

Pastāvīgās izmaksas visām tarifa daļām tiek rēķinātas vienādi:

|  | (3) |
| --- | --- |

kur:

FCR – siltumenerģijas ražošanas tarifa pastāvīgās izmaksas, EUR/gadā;

Qprod – saražotais siltumenerģijas daudzums, MWh/gadā;

CM&R – iekārtu remonta un uzturēšanas izmaksas, EUR/MWh;

Ceq – tehnoloģiju izmaksas, EUR/MW;

NN – tehnoloģijas uzstādītā jauda, MW;

τcr – iekārtas dzīves cikls, gadi;

CothR – citas izmaksas, EUR/gadā.

- Aģentūra sagatavo un aktualizē aprēķina paraugu un informāciju par aprēķinu veikšanai nepieciešamajiem rādītājiem vismaz reizi pusgadā, un iesniedz šo informāciju Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam.

- Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments divu nedēļu laikā pēc šī pielikuma 5. punktā norādītās informācijas saņemšanas publicē to departamenta tīmekļvietnē https://mvd.riga.lv/.

- Ekonomiskā izdevīguma noteikšanai Īpašnieks var izmantot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta tīmekļvietnē publicēto informāciju vai norādīt pieteikumā citas rādītāju vērtības, tās atbilstoši pamatojot.

| #LEMUMA_PARAKSTITAJA1_AMATS# | #LEMUMA_PARAKSTITAJA1_VARDS# #LEMUMA_PARAKSTITAJA1_UZVARDS# |
| --- | --- |